Извещение
о проведении запроса котировок
от  19 июля  2010 года

1.Муниципальный заказчик:
1.1. Наименование: администрация города Суздаля;
1.2. Место  нахождения: 601293, г. Суздаль, Красная пл., д.1;
1.3. Почтовый адрес: 601293, Владимирская обл., Суздальский р-н, г. Суздаль, Красная пл., д.1;
1.4. Адрес электронной почты: suzdal.@avo.ru;
1.5. Контактный телефон: (49231) 2-07-09, 2-08-20, 2-12-14.
2. Источник финансирования: бюджет муниципального образования город Суздаль.
3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объём выполняемых работ, оказываемых услуг: выполнение работ по капитальному ремонту участка (200 метров) ливневой канализации ул.Советская в городе Суздале  путем запроса котировок.
Гарантия качества на выполненные работы: 3 года на весь объем работ.
4. Место выполнения работ(оказания услуг):   г.Суздаль, ул.Советская.
5. Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: 30 дней с момента заключения муниципального контракта.
6. Срок и условия оплаты: безналичный расчет, без аванса по формам КС-2 "Акт о приемке выполненных работ" и КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" оплата до конца 2010 года.
7. Сведения о включенных (не включенных)  в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:  цена контракта указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
8. Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, уполномоченным органом в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг:
499,913 тыс. руб.
9. Котировочная заявка должна быть доставлена по адресу: 601293, Владимирская обл., г.Суздаль, Красная пл., д.1 , каб. № 35;
электронный адрес:  suzdal.@avo.ru.
и получена муниципальным заказчиком в срок до  11-00 часов по московскому времени
 « 28» июля 2010 года.
10. Срок подписания муниципального контракта не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Приложение
Котировочная заявка

Дата:                                                                                _______________2010 год

Настоящей заявкой мы,   (наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
готовы  выполнить  работы по капитальному ремонту участка (200 метров) ливневой канализации ул.Советская в городе Суздале  путем запроса котировок.
 в соответствии с условиями, изложенными в запросе котировок цен.
Идентификационный номер налогоплательщика ____________________.

Наименование, характеристика и количество поставляемых товаров , выполняемых работ (услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение	
1.	Наименование работ (услуг), код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности		
2.	Объем оказываемых работ (услуг)		
3.	Требования к качеству оказываемых работ (услуг)		
4.	Требования к техническим характеристикам оказываемых работ (услуг)		
5.	Требования к безопасности оказываемых работ (услуг)		
6.	Иные показатели, связанные с определением соответствия  поставляемых товаров требованиям главного распорядителя средств (Заказчика)		

С условиями исполнения контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок  согласны. 
 Цена контракта              тыс.руб. с учетом налогов, расходов на перевозку, страхование, уплату других обязательных платежей.
3.Место выполнения работы: г.Суздаль, ул.Советская.
4.Срок поставки товаров, выполнения работы, услуги: 30 дней с момента заключения муниципального контракта.
5.Цена товаров (работ, услуг) с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей_______________________________________________________
6. Сроки и условия оплаты выполнения работы: безналичный расчет, без аванса.
По формам КС-2 "Акт о приемке выполненных работ" и КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" до конца 2010 года.

Руководитель организации:_____________________________
                                                       (подпись)
М.П.

Приложения на ___ листах.
1. Заверенная в установленном порядке копия свидетельства о государственной регистрации.                   

Приложение №1
Техническое здание
на выполнение работ по капитальному ремонту участка ливневой канализации (200 м) ул.Советская в городе Суздале  

№пп	Виды работ	Объем	
1	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» 	375м3	
2	Валка деревьев в городских условиях диаметром до 300мм	2м3	
3	Разбивка и монтаж контрольного участка для очистки от корней и грязи труб диаметром до 500мм	50 вставок длиной 1 м	
4	Очистка труб от корней и грязи вручную 	40м3	
5	Ремонт горловины дождеприемника	1 люк	
6	Погрузка грунта и корней вручную в автомобили-самосвалы	40м3	
7	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами	375м3	
8	Перевозка грузов бортовыми автомобилями грузоподъемностью 6т	40т	

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА
на выполнение работ для муниципальных нужд города Суздаля

г. Суздаль					«____»___________ 2010г.
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица или Ф.И.О. гражданина, паспортные данные)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________________________________________________
(ФИО представителя юридического лица)
действующего на основании ______________________________________________, с одной стороны, 
__________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы города Суздаля  действующего на основании Устава муниципального образования город Суздаль, с другой стороны, руководствуясь ст.ст. _______ ГК РФ, Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в соответствии с протоколом рассмотрения и  оценки котировочных заявок ___________________________________ от «____»_____________ 200__ г. № ________ заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального  контракта

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику, а Заказчик обязуется обеспечить оплату за выполнение работ по капитальному ремонту участка (200 метров) ливневой канализации ул.Советская в городе Суздале  путем запроса котировок,  согласно технического задания являющегося неотъемлемой частью (приложение №1). 
1.2. Сроки выполнения работ (оказания услуг): 30 дней с момента заключения муниципального контракта.
1.3. Настоящий муниципальный  контракт, заключенный по результатам запроса котировок на право заключить  муниципальный  контракт на выполнение работ для муниципальных нужд города Суздаля, является основанием для финансирования оплаты за выполненные работы.

2. Цена контракта

2.1. Цена муниципального  контракта устанавливается в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок _______________________ от «_____»______________ 2010 г. № __________ и включает в себя стоимость работ с учетом всех затрат, предусмотренных условиями проведения запроса котировок.

3. Порядок выполнения работ

3.1.  Выполнение работ осуществляется Исполнителем в установленные сторонами сроки в течении 30 дней с момента заключения муниципального контракта.
3.2. Работы  считаются выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента подписания "Акт о приемке выполненных работ" по форме КС-2 и "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" по форме КС-3 по выполнению работ по капитальному ремонту участка (200 метров) ливневой канализации ул.Советская в городе Суздале.
3.3. Исполнитель гарантирует качество оказанных работ : 3 года на весь объем работ.

4. Порядок приемки выполнения работ

4.1. Приемка выполнения работ осуществляется заказчиком в течение 10 дней с момента получения акта выполненных работ по форме КС-2 "Акт о приемке выполненных работ" 
 При приемке выполненных работ ответственное лицо:
4.1.1. Проверяет соответствие оказываемых работ по объему и качеству требованиям, установленным муниципальным контрактом.
4.1.2. Проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям муниципального контракта, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации.
4.1.3. При необходимости запрашивает от Исполнителя недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.
4.1.4. При выявлении несоответствий или недостатков работ, препятствующих их приемке в целом или отдельного этапа, незамедлительно оформляет акт, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков оформляет акт устранения недостатков.
4.1.5. Осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия работ условиям муниципального контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.
5. Порядок расчетов

5.1. С момента подписания  «Акта о приемке выполненных работ" по форме КС-2 и "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" по форме КС-3, Исполнитель выставляет счет об оплате фактически выполненных работ, с учетом налогов и сборов, подлежащих обязательной оплате.
Счет предоставляется заказчику в оригинале нарочным.
5.2. Расчет осуществляется путём перечисления денежных средств по безналичному расчёту на расчётный счёт исполнителя указанный в настоящем контракте
5.3. Заказчик обязан обеспечить оплату за выполненную работу по формам КС-2 "Акт о приемке выполненных работ" и КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат",  до конца 2010 года. 
6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего муниципального контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.1.1. За просрочку выполнения работ по настоящему договору Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности (стоимости не выполненной работы) за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.
Исполнитель освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика
6.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства оплаты за выполненные работы в срок, установленный п. 5.3. настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
Заказчик освобождается от уплаты пени, установленный настоящим пунктом муниципального контракта, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
6.3. Наступление обстоятельств, указанных в п. 6.2., должно быть документально подтверждено.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий муниципальный контракт  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств каждой из сторон. 
8. Заключительные положения

8.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр Исполнителю и два экземпляра Заказчику.
8.2. Изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.
8.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего муниципального контракта разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются в суде по месту нахождения Заказчика.
8.4. Во всем ином, не урегулированном в настоящем муниципальном контракте, стороны руководствуются действующим законодательством.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

Исполнитель: 	_____________________________________________________________
			_____________________________________________________________
			
Заказчик: Администрация города Суздаля:
601293. Владимирская область, г. Суздаль, Красная пл. д.1.
ИНН 3310001017  УФК по Владимирской области 
Администрация города Суздаля по Владимирской области л/с № 03283008720
в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области в г. Владимире 
БИК 041708001
р/с 40204810900000000068

ПОДРЯДЧИК                                                               	ЗАКАЗЧИК                                                                       
                                                                                          Глава города Суздаля                                                  
                                                                                                                                                                                   
  м.п.   (подпись)                                                                   м.п.   (подпись)                                                                                                                                                         

Приложение №1
к муниципальному контракту
от _____________2010г. №____

Техническое здание
на выполнение работ по капитальному ремонту участка ливневой канализации (200 м) ул.Советская в городе Суздале  

№пп	Виды работ	Объем	
1	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» 	375м3	
2	Валка деревьев в городских условиях диаметром до 300мм	2м3	
3	Разбивка и монтаж контрольного участка для очистки от корней и грязи труб диаметром до 500мм	50 вставок длиной 1 м	
4	Очистка труб от корней и грязи вручную 	40м3	
5	Ремонт горловины дождеприемника	1 люк	
6	Погрузка грунта и корней вручную в автомобили-самосвалы	40м3	
7	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами	375м3	
8	Перевозка грузов бортовыми автомобилями грузоподъемностью 6т	40т	

ПОДРЯДЧИК                                                               	ЗАКАЗЧИК                                                                       
                                                                                          Глава города Суздаля                                                  
                                                                                                                                                                     м.п.   (подпись)                                                                   м.п.   (подпись)